## Biologia
IFSULDEMINAS / PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

Informações sobre Laboratórios/equipamentos
I) Identificação do Laboratório
Nome do Laboratório		Laboratório de Biologia
Campus		Poços de Caldas
Área/Curso		Área de Biologia

II) Responsabilidade
Responsável		Daniela de Figueiredo
Telefone para contato		(35) 3713-5120
E-mail		daniela.figueiredo@ifsuldeminas.edu.br

III) Descreva sucintamente o objetivo do Laboratório (limite máximo 1.500 caracteres)
O objetivo do Laboratório de Biologia é atender as atividades de pesquisa, ensino e extensão ligadas aos cursos técnicos de nível médio e subsequente de Eletrotécnica e Informática e ligadas às Licenciaturas em Biologia e Geografia e ao curso de Tecnólogo em Gestão Ambiental.
IV) Relacione os equipamentos existentes ( 1 equipamento por linha)
25 Microscópios
4 Estereomicroscópios
1 Estufa entomológica
1 Banho maria
1 Estufa incubadora de DBO
1 Destilador
1 Deionizador
V) Principais serviços oferecidos (tipos de ensaios, análise química e mineralógica, prototipagem eletrônica, micro e nano fabricação, genômica, etc.)
Não oferecemos serviço algum.
VI) Permite divulgar as informações no Site da Pró-Reitoria de Pesquisa?
Sim.
VII) Inserir fotos do Laboratório (entre 02 e 04 fotos)

## Acionamentos e Máquinas Elétricas
IFSULDEMINAS / PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

Informações sobre Laboratórios/equipamentos
I) Identificação do Laboratório
Nome do Laboratório		Laboratório de Acionamentos, Máquinas Elétricas, Controle e Automação.
Campus		Poços de Caldas
Área/Curso		Eletrotécnica

II) Responsabilidade
Responsável		Luiz Roberto de Souza
Telefone para contato		(35) 3713-5120
E-mail		luizroberto.souza@ifsuldeminas.edu.br

III) Descreva sucintamente o objetivo do Laboratório (limite máximo 1.500 caracteres)
Laboratório com equipamentos que visam aproximar o aluno do mercado de trabalho industrial. Nele é possível simular uma planta industrial com motores, geradores e etc.
IV) Relacione os equipamentos existentes ( 1 equipamento por linha)
5 Bancada didática com principal de montagem – WEG
1 Fonte de alimentação ajustável monofásica – De Lorenzo
1 Fonte de alimentação ajustável trifásica – De Lorenzo
7 Kits de acionamento – De Lorenzo
8 Motor de indução trifásico – 220/380v
1 Motor de corrente contínua 160/190 VCC – Motron
1 Motor de indução monofásico 127/220v – Weg
1 Painel de alimentação e proteção
1 Motor elétrico corrente contínua – Weg
Obs.: Além destes, são utilizados outros equipamentos comuns a todos os laboratórios de eletrotécnica, que ficam armazenados no almoxarifado do curso.
V) Principais serviços oferecidos (tipos de ensaios, análise química e mineralógica, prototipagem eletrônica, micro e nano fabricação, genômica, etc.)
Montagem de quadros, simulação de motores acionados por partida direta, simulação de motores acionados por inversor, simulação de geradores de energia, simulação de instalação industrial, entre outros.
VI) Permite divulgar as informações no Site da Pró-Reitoria de Pesquisa?
Sim.
VII) Inserir fotos do Laboratório (entre 02 e 04 fotos)

## Química
IFSULDEMINAS / PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

Informações sobre Laboratórios/equipamentos
I) Identificação do Laboratório
Nome do Laboratório		Laboratório de Química
Campus		Poços de Caldas
Área/Curso		Área de Química / Cursos Médio Integrados,Ciências Biológicas; Gestão Ambiental; Geografia e Engenharia da Computação.

II) Responsabilidade
Responsável		Lucio Milan Gonçalves Junior
Telefone para contato		(35) 3713-5120
E-mail		lucio.junior@ifsuldeminas.edu.br

III) Descreva sucintamente o objetivo do Laboratório (limite máximo 1.500 caracteres)
O objetivo do Laboratório de Química é atender as atividades de pesquisa, ensino e extensão ligadas aos cursos técnicos de nível médio Integrado em Eletrotécnica e Informática e ligadas às Licenciaturas em Biologia e Geografia, ao curso de Tecnólogo em Gestão Ambiental e Engenharia da Computação.
IV) Relacione os equipamentos existentes ( 1 equipamento por linha)
Autoclave
Deionizador
Jar Test (ensaio de floculação)
Sistema de filtração
Capela de exaustão
Capela de fluxo laminar
Estufa bacteriológica
Estufa de secagem e esterilização
Forno Mufla
Chapa aquecedora de contato
Bloco digestor
Refrigerador
Balança analítica de precisão
Bombas de vácuo
Agitador aquecedor
Espectrofotômetro
Aparelho de DQO
V) Principais serviços oferecidos (tipos de ensaios, análise química e mineralógica, prototipagem eletrônica, micro e nano fabricação, genômica, etc.)
Alguns ensaios didáticos são realizados no laboratório afim de complementar a carga horária das disciplinas dos cursos mencionados como: Ensaio de floculação, alguns parâmetros físicos e químicos de água e esgoto; microbiologia; ensaios químicos. Obs: O IF Campus Poços de Caldas possui um convênio de parceria com o Jardim Botânico de Poços de Caldas onde temos projetos de pesquisa realizados nas duas estruturas (Laboratórios do campus e do Jardim Botânico).
VI) Permite divulgar as informações no Site da Pró-Reitoria de Pesquisa?
Sim.
VII) Inserir fotos do Laboratório (entre 02 e 04 fotos)

## Eletricidade , Eletrônica e Microcontroladores
IFSULDEMINAS / PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

Informações sobre Laboratórios/equipamentos
I) Identificação do Laboratório
Nome do Laboratório		Laboratório de Eletricidade, Eletrônica e Microcontroladores
Campus		Poços de Caldas
Área/Curso		Eletrotécnica

II) Responsabilidade
Responsável		Luiz Roberto de Souza
Telefone para contato		(35) 3713-5120
E-mail		luizroberto.souza@ifsuldeminas.edu.br

III) Descreva sucintamente o objetivo do Laboratório (limite máximo 1.500 caracteres)
Laboratório equipado com ferramentas modernas que visa atender as aulas práticas de eletrônica.
IV) Relacione os equipamentos existentes ( 1 equipamento por linha)
9 Fonte de alimentação ajustável – Skilltec (SKFA – 03D)
9 Gerador de funções – Victor (VC 2002)
6 Osciloscópio – Tektronix (TDS 1012 C-EDU)
3 Osciloscópio – MINIPA MO-1225
Obs.: Além destes, são utilizados outros equipamentos comuns a todos os laboratórios de eletrotécnica, que ficam armazenados no almoxarifado do curso.
V) Principais serviços oferecidos (tipos de ensaios, análise química e mineralógica, prototipagem eletrônica, micro e nano fabricação, genômica, etc.)
Ensaios de circuitos eletrônicos utilizando placas elaboradas por alunos durante as aulas práticas.
VI) Permite divulgar as informações no Site da Pró-Reitoria de Pesquisa?
Sim.
VII) Inserir fotos do Laboratório (entre 02 e 04 fotos)